## 波速与波形特征
序号 | 文件名 | 通道 | 时间戳 | 采样率 (MHz) | 数据点数 | TEST CH1初至 (μs) | TEST CH2初至 (μs) | TEST到时 (CH2-CH1) (μs) | ZERO到时 (CH2-CH1) (μs) | 传播时间 (μs) | 波速 (m/s) | 最大振幅 (V) | 峰峰值 (V) | RMS振幅 (V) | 主频 (kHz) | 频谱重心 (kHz) | 带宽 (kHz) | 总能量 | 上升时间 (μs) | 过零率 | 峰值因子 | 波形因子 | 峭度 | 偏度 | 频谱熵 (bits) | 衰减系数 (/s) | 品质因子Q | 信噪比 (dB)
1 | tek20251105102819138CH2.csv | CH2 | 20251105102819138 | 25 | 10000 | -0.04 | 29.36 | 29.4 | -0.028 | 29.428 | 3398.1242 | 0.69515 | 1.0164 | 0.29479 | 99.6249 | 153.0029 | 95.6699 | 370.7275 | 115.24 | 0.013596 | 2.3581 | 1.2081 | -0.5866 | 0.583 | 4.0485 | 3475.3885 | 90.0564 | 20.5212
2 | tek20251105102832820CH2.csv | CH2 | 20251105102832820 | 25 | 10000 | -0.04 | 29.4 | 29.44 | -0.028 | 29.468 | 3393.5116 | 0.69502 | 1.0165 | 0.29387 | 99.6483 | 155.7899 | 94.966 | 368.318 | 115.24 | 0.015475 | 2.3651 | 1.2087 | -0.58927 | 0.56704 | 4.0965 | 3345.8213 | 93.5658 | 20.4248
3 | tek20251105102846482CH2.csv | CH2 | 20251105102846482 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.32 | 28.36 | -0.028 | 28.388 | 3522.6152 | 0.69336 | 1.0166 | 0.3018 | 99.0214 | 160.4678 | 97.5065 | 390.924 | 114.08 | 0.014911 | 2.2974 | 1.2066 | -0.64292 | 0.56561 | 4.3374 | 3341.3864 | 93.1006 | 20.265
4 | tek20251105102900196CH2.csv | CH2 | 20251105102900196 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.32 | 28.36 | -0.028 | 28.388 | 3522.6152 | 0.6885 | 1.0165 | 0.31829 | 99.0214 | 169.2589 | 104.4747 | 434.8041 | 113.6 | 0.014911 | 2.1631 | 1.1983 | -0.78191 | 0.55429 | 4.3988 | 3371.4632 | 200.823 | 19.989
5 | tek20251105102913897CH2.csv | CH2 | 20251105102913897 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.2 | 28.24 | -0.028 | 28.268 | 3537.569 | 0.68451 | 1.0166 | 0.33535 | 215.3667 | 183.3624 | 109.7269 | 483.0111 | 112.68 | 0.015367 | 2.0412 | 1.1827 | -0.94624 | 0.53648 | 4.4788 | 3689.148 | 183.4013 | 19.6901
6 | tek20251105102927691CH2.csv | CH2 | 20251105102927691 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.08 | 28.12 | -0.028 | 28.148 | 3552.6503 | 0.68246 | 1.0166 | 0.35023 | 215.2164 | 191.4803 | 108.9836 | 527.2028 | 112.32 | 0.014891 | 1.9486 | 1.1742 | -1.0407 | 0.51678 | 4.6028 | 4219.7078 | 160.2296 | 19.5395
7 | tek20251105102941472CH2.csv | CH2 | 20251105102941472 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.2 | 28.24 | -0.028 | 28.268 | 3537.569 | 0.68294 | 1.0166 | 0.34889 | 215.3667 | 192.4533 | 109.3906 | 522.807 | 112.12 | 0.014901 | 1.9575 | 1.1711 | -1.0342 | 0.52878 | 4.6376 | 4495.4425 | 150.5068 | 19.7331
8 | tek20251105102955194CH2.csv | CH2 | 20251105102955194 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.2 | 28.24 | -0.028 | 28.268 | 3537.569 | 0.68376 | 1.0165 | 0.34644 | 215.3667 | 194.2377 | 109.9678 | 515.4954 | 111.84 | 0.014901 | 1.9737 | 1.1714 | -1.0181 | 0.53957 | 4.6978 | 4831.2234 | 140.0462 | 19.8232
9 | tek20251105103008869CH2.csv | CH2 | 20251105103008869 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.08 | 28.12 | -0.028 | 28.148 | 3552.6503 | 0.68439 | 1.0166 | 0.34727 | 215.2164 | 196.6038 | 110.2782 | 518.3341 | 111.8 | 0.015356 | 1.9708 | 1.1705 | -1.0298 | 0.5362 | 4.7957 | 5021.5771 | 134.6434 | 19.8153
10 | tek20251105103022670CH2.csv | CH2 | 20251105103022670 | 25 | 10000 | -0.04 | 28 | 28.04 | -0.028 | 28.068 | 3562.7761 | 0.68298 | 1.0165 | 0.34947 | 215.1163 | 199.0659 | 113.942 | 525.1546 | 111.84 | 0.015349 | 1.9543 | 1.1691 | -1.0628 | 0.52299 | 4.8641 | 5144.1643 | 131.3737 | 19.6829
11 | tek20251105103036362CH2.csv | CH2 | 20251105103036362 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.2 | 28.24 | -0.028 | 28.268 | 3537.569 | 0.6822 | 1.0166 | 0.35508 | 215.3667 | 201.012 | 116.8501 | 541.5178 | 113.44 | 0.015367 | 1.9213 | 1.1662 | -1.1028 | 0.52063 | 4.8892 | 5015.4065 | 134.9032 | 19.6526
12 | tek20251105103050034CH2.csv | CH2 | 20251105103050034 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.12 | 28.16 | -0.028 | 28.188 | 3547.6089 | 0.68067 | 1.0167 | 0.36331 | 215.2665 | 202.8405 | 120.5625 | 567.1727 | 114.16 | 0.01536 | 1.8735 | 1.1604 | -1.1606 | 0.50826 | 4.9308 | 4882.9827 | 138.4972 | 19.4723
13 | tek20251105103103728CH2.csv | CH2 | 20251105103103728 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.28 | 28.32 | -0.028 | 28.348 | 3527.5857 | 0.67759 | 1.0166 | 0.36963 | 215.467 | 205.0672 | 126.6093 | 586.5421 | 115.92 | 0.01584 | 1.8332 | 1.156 | -1.2182 | 0.48626 | 4.9585 | 4785.2289 | 141.4582 | 19.2109
14 | tek20251105103117558CH2.csv | CH2 | 20251105103117558 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.2 | 28.24 | -0.028 | 28.268 | 3537.569 | 0.67531 | 1.0166 | 0.37763 | 215.3667 | 208.0179 | 132.846 | 612.4888 | 116.32 | 0.016065 | 1.7883 | 1.151 | -1.2791 | 0.47068 | 5.0689 | 4508.6243 | 150.0667 | 18.9467
15 | tek20251105103131264CH2.csv | CH2 | 20251105103131264 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.24 | 28.28 | -0.028 | 28.308 | 3532.5703 | 0.67312 | 1.0166 | 0.38295 | 215.4169 | 209.7988 | 135.5299 | 629.7271 | 115.92 | 0.016069 | 1.7577 | 1.1531 | -1.3041 | 0.46274 | 5.097 | 3689.2821 | 183.4373 | 18.6121
16 | tek20251105103145049CH2.csv | CH2 | 20251105103145049 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.28 | 28.32 | -0.028 | 28.348 | 3527.5857 | 0.66968 | 1.0167 | 0.3841 | 215.467 | 210.9001 | 137.4311 | 633.3579 | 113.96 | 0.016539 | 1.7435 | 1.1607 | -1.3066 | 0.43944 | 5.1258 | 3867.8448 | 175.0095 | 18.1347
17 | tek20251105103158757CH2.csv | CH2 | 20251105103158757 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.32 | 28.36 | -0.028 | 28.388 | 3522.6152 | 0.66777 | 1.0166 | 0.38386 | 215.5172 | 214.4233 | 139.4898 | 632.4261 | 114.68 | 0.017008 | 1.7396 | 1.1628 | -1.3078 | 0.41142 | 5.1694 | 3658.7553 | 185.054 | 17.7888
18 | tek20251105103212420CH2.csv | CH2 | 20251105103212420 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.28 | 28.32 | -0.028 | 28.348 | 3527.5857 | 0.66927 | 1.0168 | 0.38165 | 215.467 | 214.8825 | 141.7749 | 625.2949 | 115.88 | 0.015141 | 1.7536 | 1.1619 | -1.2623 | 0.42534 | 5.204 | 3558.5247 | 190.222 | 17.8117
19 | tek20251105103226159CH2.csv | CH2 | 20251105103226159 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.2 | 28.24 | -0.028 | 28.268 | 3537.569 | 0.66882 | 1.0166 | 0.3822 | 186.2631 | 214.6633 | 144.6018 | 627.3838 | 122.32 | 0.016065 | 1.7499 | 1.1602 | -1.2659 | 0.43542 | 5.2098 | 3079.2188 | 201.9134 | 17.9298
20 | tek20251105103239871CH2.csv | CH2 | 20251105103239871 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.08 | 28.12 | -0.028 | 28.148 | 3552.6503 | 0.66811 | 1.0168 | 0.38495 | 186.1331 | 218.7321 | 142.5338 | 636.9088 | 131.84 | 0.016985 | 1.7356 | 1.157 | -1.3098 | 0.42718 | 5.2198 | 2446.3829 | 253.9674 | 17.8023
21 | tek20251105103253552CH2.csv | CH2 | 20251105103253552 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.12 | 28.16 | -0.028 | 28.188 | 3547.6089 | 0.66952 | 1.0167 | 0.38388 | 186.1764 | 221.7376 | 140.4363 | 633.2252 | 129.32 | 0.016058 | 1.7441 | 1.1461 | -1.3301 | 0.42063 | 5.1325 | 3044.8055 | 204.1004 | 17.7758
22 | tek20251105103307244CH2.csv | CH2 | 20251105103307244 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.12 | 28.16 | -0.028 | 28.188 | 3547.6089 | 0.66915 | 1.0166 | 0.38381 | 186.1764 | 223.8405 | 139.658 | 632.9931 | 129.92 | 0.017454 | 1.7434 | 1.1553 | -1.3131 | 0.43345 | 5.154 | 3219.31 | 193.037 | 17.8139
23 | tek20251105103320954CH2.csv | CH2 | 20251105103320954 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.32 | 28.36 | -0.028 | 28.388 | 3522.6152 | 0.67045 | 1.0166 | 0.38114 | 186.3933 | 229.242 | 141.837 | 623.4998 | 128.08 | 0.018406 | 1.7591 | 1.1666 | -1.2742 | 0.44398 | 5.1835 | 3507.158 | 187.8354 | 17.9227
24 | tek20251105103334674CH2.csv | CH2 | 20251105103334674 | 25 | 10000 | 0 | 28.32 | 28.32 | -0.028 | 28.348 | 3527.5857 | 0.67063 | 1.0167 | 0.38383 | 186.3933 | 236.6434 | 150.6725 | 632.307 | 117.56 | 0.017008 | 1.7472 | 1.1531 | -1.2964 | 0.4398 | 5.1696 | 3770.967 | 164.9895 | 17.9127
25 | tek20251105103348381CH2.csv | CH2 | 20251105103348381 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.2 | 28.24 | -0.028 | 28.268 | 3537.569 | 0.66913 | 1.0166 | 0.39672 | 215.3667 | 235.9519 | 153.3112 | 675.9673 | 120.72 | 0.016531 | 1.6867 | 1.1389 | -1.3884 | 0.43111 | 5.1888 | 2755.3702 | 225.645 | 18.0876
26 | tek20251105103402062CH2.csv | CH2 | 20251105103402062 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.2 | 28.24 | -0.028 | 28.268 | 3537.569 | 0.66797 | 1.0166 | 0.40043 | 186.2631 | 235.9447 | 159.7707 | 688.6682 | 121.32 | 0.016531 | 1.6681 | 1.1437 | -1.3953 | 0.43385 | 5.0316 | 2371.6818 | 262.1496 | 17.9194
27 | tek20251105103415747CH2.csv | CH2 | 20251105103415747 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.12 | 28.16 | -0.028 | 28.188 | 3547.6089 | 0.66627 | 1.0167 | 0.40648 | 180.3584 | 234.2806 | 162.0318 | 709.96 | 121.88 | 0.016058 | 1.6391 | 1.1328 | -1.4536 | 0.39199 | 4.9072 | 2259.839 | 250.7314 | 17.7577
28 | tek20251105103429462CH2.csv | CH2 | 20251105103429462 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.24 | 28.28 | -0.028 | 28.308 | 3532.5703 | 0.6647 | 1.0167 | 0.40697 | 180.4844 | 236.4974 | 166.8859 | 711.2088 | 117.48 | 0.016069 | 1.6333 | 1.123 | -1.4701 | 0.36072 | 4.8451 | 2882.0646 | 196.7369 | 17.5597
29 | tek20251105103443263CH2.csv | CH2 | 20251105103443263 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.2 | 28.24 | -0.028 | 28.268 | 3537.569 | 0.66543 | 1.0167 | 0.4018 | 215.3667 | 243.1256 | 177.8932 | 693.3901 | 105.2 | 0.016997 | 1.6561 | 1.1616 | -1.3716 | 0.44529 | 4.9163 | 4699.1021 | 143.9838 | 17.5707
30 | tek20251105103456990CH2.csv | CH2 | 20251105103456990 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.08 | 28.12 | -0.028 | 28.148 | 3552.6503 | 0.66576 | 1.0167 | 0.40698 | 215.2164 | 250.7089 | 189.7387 | 711.8818 | 113.24 | 0.017915 | 1.6359 | 1.1431 | -1.4331 | 0.40805 | 4.8601 | 4347.7983 | 155.5091 | 17.5761
31 | tek20251105103510682CH2.csv | CH2 | 20251105103510682 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.12 | 28.16 | -0.028 | 28.188 | 3547.6089 | 0.66578 | 1.0166 | 0.40722 | 215.2665 | 244.6978 | 187.6544 | 712.5533 | 121.36 | 0.017919 | 1.635 | 1.134 | -1.4461 | 0.40149 | 4.8899 | 3878.2305 | 174.3784 | 17.6884
32 | tek20251105103524372CH2.csv | CH2 | 20251105103524372 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.2 | 28.24 | -0.028 | 28.268 | 3537.569 | 0.66469 | 1.0168 | 0.41225 | 215.3667 | 254.6696 | 206.4661 | 729.9179 | 126.04 | 0.017462 | 1.6124 | 1.1275 | -1.4796 | 0.37746 | 4.9714 | 2949.4888 | 229.3938 | 17.5492
33 | tek20251105103538104CH2.csv | CH2 | 20251105103538104 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.2 | 28.24 | -0.028 | 28.268 | 3537.569 | 0.65886 | 1.0167 | 0.42418 | 215.3667 | 250.5675 | 209.3186 | 772.7847 | 125.76 | 0.017462 | 1.5533 | 1.1111 | -1.594 | 0.30422 | 5.024 | 2733.607 | 247.5098 | 16.9386
34 | tek20251105103551776CH2.csv | CH2 | 20251105103551776 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.24 | 28.28 | -0.028 | 28.308 | 3532.5703 | 0.65777 | 1.0167 | 0.42579 | 215.4169 | 252.742 | 212.3985 | 778.5006 | 121.52 | 0.017932 | 1.5448 | 1.1163 | -1.5812 | 0.31757 | 5.0447 | 3666.8466 | 184.5597 | 17.0213
35 | tek20251105103605481CH2.csv | CH2 | 20251105103605481 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.2 | 28.24 | -0.028 | 28.268 | 3537.569 | 0.65669 | 1.0166 | 0.4295 | 215.3667 | 254.2608 | 210.4656 | 792.3031 | 121.08 | 0.016764 | 1.529 | 1.1121 | -1.6054 | 0.30623 | 5.098 | 4420.3496 | 153.0636 | 16.9817
36 | tek20251105103619194CH2.csv | CH2 | 20251105103619194 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.04 | 28.08 | -0.028 | 28.108 | 3557.706 | 0.6568 | 1.0167 | 0.42191 | 215.1663 | 251.6415 | 211.7094 | 765.2703 | 124.32 | 0.017679 | 1.5567 | 1.1298 | -1.558 | 0.31376 | 5.115 | 4160.6782 | 162.4651 | 16.6511
37 | tek20251105103632980CH2.csv | CH2 | 20251105103632980 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.04 | 28.08 | -0.028 | 28.108 | 3557.706 | 0.65934 | 1.0167 | 0.41375 | 215.1663 | 256.2916 | 217.0422 | 735.9297 | 127.28 | 0.017213 | 1.5936 | 1.1357 | -1.4954 | 0.34369 | 5.1636 | 4706.2366 | 143.6317 | 16.8506
38 | tek20251105103646736CH2.csv | CH2 | 20251105103646736 | 25 | 10000 | -0.04 | 28.08 | 28.12 | -0.028 | 28.148 | 3552.6503 | 0.66093 | 1.0167 | 0.42469 | 215.2164 | 267.1214 | 227.6888 | 775.1874 | 127.28 | 0.016985 | 1.5563 | 1.1213 | -1.5556 | 0.3687 | 5.0401 | 4152.4451 | 162.8251 | 17.3153
39 | tek20251105103700450CH2.csv | CH2 | 20251105103700450 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.96 | 28 | -0.028 | 28.028 | 3567.8607 | 0.65896 | 1.0167 | 0.43126 | 215.0663 | 266.1636 | 230.7434 | 799.925 | 127.48 | 0.017903 | 1.528 | 1.1124 | -1.6085 | 0.32347 | 4.9874 | 3384.2165 | 199.6476 | 17.1665
40 | tek20251105103714150CH2.csv | CH2 | 20251105103714150 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.88 | 27.92 | -0.028 | 27.948 | 3578.0736 | 0.65574 | 1.0166 | 0.42634 | 209.1564 | 256.9638 | 209.6019 | 782.1269 | 123.64 | 0.016965 | 1.5381 | 1.1168 | -1.589 | 0.30248 | 5.0357 | 3662.7062 | 179.3986 | 16.8641
41 | tek20251105103727821CH2.csv | CH2 | 20251105103727821 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.92 | 27.96 | -0.028 | 27.988 | 3572.9598 | 0.65294 | 1.0167 | 0.44153 | 209.205 | 260.1036 | 207.6981 | 838.6882 | 128.84 | 0.016969 | 1.4788 | 1.0952 | -1.6908 | 0.25893 | 5.0725 | 2148.2562 | 305.9397 | 16.7861
42 | tek20251105103741502CH2.csv | CH2 | 20251105103741502 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.92 | 27.96 | -0.028 | 27.988 | 3572.9598 | 0.65315 | 1.0168 | 0.44321 | 209.205 | 255.7948 | 207.5573 | 845.061 | 128.8 | 0.016969 | 1.4737 | 1.099 | -1.6883 | 0.27197 | 4.7573 | 2477.5207 | 265.2801 | 16.6873
43 | tek20251105103755208CH2.csv | CH2 | 20251105103755208 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.92 | 27.96 | -0.028 | 27.988 | 3572.9598 | 0.64705 | 1.0168 | 0.45216 | 209.205 | 260.079 | 208.7999 | 879.5344 | 133.6 | 0.016969 | 1.431 | 1.0852 | -1.7564 | 0.20277 | 5.0876 | 1390.0065 | 472.8301 | 16.2216
44 | tek20251105103808890CH2.csv | CH2 | 20251105103808890 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.8 | 27.84 | -0.028 | 27.868 | 3588.3451 | 0.64772 | 1.0167 | 0.44727 | 209.0592 | 254.5884 | 197.1166 | 861.2306 | 136.2 | 0.016957 | 1.4482 | 1.0958 | -1.7219 | 0.22737 | 5.1526 | 1592.6834 | 412.3726 | 16.2418
45 | tek20251105103822594CH2.csv | CH2 | 20251105103822594 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.84 | 27.88 | -0.028 | 27.908 | 3583.2019 | 0.65173 | 1.0167 | 0.4471 | 209.1078 | 255.9544 | 191.7558 | 860.3589 | 137.52 | 0.016961 | 1.4577 | 1.0963 | -1.7104 | 0.25834 | 5.28 | 272.3331 | 2412.2355 | 16.5366
46 | tek20251105103836382CH2.csv | CH2 | 20251105103836382 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.64 | 27.68 | -0.028 | 27.708 | 3609.066 | 0.65349 | 1.0167 | 0.4409 | 208.8652 | 250.0964 | 193.2336 | 837.6429 | 135.96 | 0.016941 | 1.4822 | 1.1021 | -1.6717 | 0.28325 | 5.5604 | 1778.4913 | 368.9471 | 16.7613
47 | tek20251105103850064CH2.csv | CH2 | 20251105103850064 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.56 | 27.6 | -0.028 | 27.628 | 3619.5164 | 0.65506 | 1.0167 | 0.44395 | 208.7683 | 248.8989 | 201.3327 | 849.6475 | 139.08 | 0.016701 | 1.4755 | 1.1015 | -1.6799 | 0.30144 | 5.5297 | 1068.7046 | 613.7008 | 16.9879
48 | tek20251105103903812CH2.csv | CH2 | 20251105103903812 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.68 | 27.72 | -0.028 | 27.748 | 3603.8633 | 0.65128 | 1.0168 | 0.44326 | 220.52 | 253.9328 | 208.3989 | 846.4484 | 139.4 | 0.016481 | 1.4693 | 1.093 | -1.7078 | 0.23697 | 5.6033 | 1343.1271 | 434.3572 | 16.4238
49 | tek20251105103917591CH2.csv | CH2 | 20251105103917591 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.56 | 27.6 | -0.028 | 27.628 | 3619.5164 | 0.65162 | 1.0168 | 0.44672 | 208.7683 | 243.2757 | 204.1383 | 860.3026 | 139.72 | 0.016469 | 1.4587 | 1.0931 | -1.7171 | 0.2577 | 5.6203 | 1294.9454 | 450.2051 | 16.5814
50 | tek20251105103931276CH2.csv | CH2 | 20251105103931276 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.68 | 27.72 | -0.028 | 27.748 | 3603.8633 | 0.65122 | 1.0167 | 0.44403 | 214.7168 | 246.6665 | 201.1457 | 849.3622 | 140.08 | 0.016481 | 1.4666 | 1.094 | -1.6987 | 0.24487 | 5.5272 | 1500.9364 | 388.6887 | 16.3948
51 | tek20251105103944981CH2.csv | CH2 | 20251105103944981 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.76 | 27.8 | -0.028 | 27.828 | 3593.5029 | 0.65112 | 1.0168 | 0.44237 | 209.0107 | 251.9861 | 192.6584 | 842.6324 | 135.84 | 0.01765 | 1.4719 | 1.0974 | -1.6941 | 0.23978 | 5.3705 | 1878.8581 | 310.6503 | 16.2055
52 | tek20251105103958692CH2.csv | CH2 | 20251105103958692 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.72 | 27.76 | -0.028 | 27.788 | 3598.6757 | 0.65441 | 1.0167 | 0.43367 | 208.9622 | 250.2926 | 189.4203 | 810.0063 | 132 | 0.018574 | 1.509 | 1.1048 | -1.65 | 0.27434 | 5.3877 | 2297.2215 | 254.0166 | 16.4503
53 | tek20251105104012385CH2.csv | CH2 | 20251105104012385 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.68 | 27.72 | -0.028 | 27.748 | 3603.8633 | 0.65431 | 1.0167 | 0.43691 | 208.9136 | 239.113 | 188.4249 | 822.3529 | 129.88 | 0.016713 | 1.4976 | 1.1057 | -1.6591 | 0.2826 | 5.3482 | 2358.793 | 247.3286 | 16.5226
54 | tek20251105104026106CH2.csv | CH2 | 20251105104026106 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.6 | 27.64 | -0.028 | 27.668 | 3614.2836 | 0.6523 | 1.0167 | 0.44251 | 197.2158 | 236.8353 | 186.2859 | 843.9676 | 129.12 | 0.018097 | 1.4741 | 1.1034 | -1.6845 | 0.26036 | 5.3638 | 2615.5213 | 236.8827 | 16.29
55 | tek20251105104039858CH2.csv | CH2 | 20251105104039858 | 25 | 10000 | 0 | 27.44 | 27.44 | -0.028 | 27.468 | 3640.6 | 0.65001 | 1.0168 | 0.43651 | 185.4427 | 238.5807 | 187.9061 | 821.9813 | 129.68 | 0.017153 | 1.4891 | 1.1061 | -1.6636 | 0.24527 | 5.365 | 2555.3153 | 227.9897 | 16.1344
56 | tek20251105104053655CH2.csv | CH2 | 20251105104053655 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.36 | 27.4 | -0.028 | 27.428 | 3645.9093 | 0.65215 | 1.0168 | 0.43915 | 185.3568 | 231.1341 | 184.6951 | 832.3555 | 128.64 | 0.017609 | 1.485 | 1.1057 | -1.6783 | 0.26801 | 5.3088 | 2455.6748 | 229.7202 | 16.4251
57 | tek20251105104107355CH2.csv | CH2 | 20251105104107355 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.32 | 27.36 | -0.028 | 27.388 | 3651.2341 | 0.65169 | 1.0167 | 0.43839 | 179.5228 | 234.9725 | 198.7041 | 829.6729 | 125.96 | 0.017605 | 1.4866 | 1.0991 | -1.6892 | 0.24557 | 5.1782 | 2902.6409 | 194.3015 | 16.3662
58 | tek20251105104121048CH2.csv | CH2 | 20251105104121048 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.32 | 27.36 | -0.028 | 27.388 | 3651.2341 | 0.65541 | 1.0167 | 0.43593 | 179.5228 | 237.893 | 206.4535 | 820.3847 | 132.16 | 0.017142 | 1.5035 | 1.1108 | -1.6473 | 0.31201 | 5.2171 | 2868.4975 | 196.6143 | 16.8165
59 | tek20251105104134831CH2.csv | CH2 | 20251105104134831 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.28 | 27.32 | -0.028 | 27.348 | 3656.5745 | 0.65788 | 1.0167 | 0.42609 | 179.4812 | 245.0615 | 213.8533 | 783.9596 | 132.44 | 0.017601 | 1.544 | 1.1238 | -1.5829 | 0.3375 | 5.4491 | 3443.831 | 163.7296 | 16.8269
60 | tek20251105104148645CH2.csv | CH2 | 20251105104148645 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.24 | 27.28 | -0.028 | 27.308 | 3661.9306 | 0.64909 | 1.0168 | 0.43747 | 219.9583 | 249.0026 | 203.7833 | 826.586 | 136.48 | 0.018523 | 1.4837 | 1.1019 | -1.6758 | 0.22482 | 5.4769 | 2099.1264 | 329.1938 | 15.9386
61 | tek20251105104202354CH2.csv | CH2 | 20251105104202354 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.2 | 27.24 | -0.028 | 27.268 | 3667.3023 | 0.65255 | 1.0168 | 0.44053 | 219.9074 | 240.0958 | 191.712 | 838.3652 | 131.72 | 0.01713 | 1.4813 | 1.1075 | -1.666 | 0.28702 | 5.3814 | 2317.5067 | 243.1906 | 16.4593
62 | tek20251105104216037CH2.csv | CH2 | 20251105104216037 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.2 | 27.24 | -0.028 | 27.268 | 3667.3023 | 0.65617 | 1.0168 | 0.43079 | 219.9074 | 248.1156 | 186.4483 | 801.7156 | 133.32 | 0.017593 | 1.5232 | 1.107 | -1.6208 | 0.30003 | 5.4936 | 2089.7344 | 330.5968 | 16.7291
63 | tek20251105104229832CH2.csv | CH2 | 20251105104229832 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.08 | 27.12 | -0.028 | 27.148 | 3683.5126 | 0.6554 | 1.0167 | 0.43888 | 219.7548 | 257.6679 | 198.3374 | 832.6863 | 137.48 | 0.018043 | 1.4933 | 1.1125 | -1.6493 | 0.31014 | 5.4143 | 2446.7421 | 282.163 | 16.7144
64 | tek20251105104243663CH2.csv | CH2 | 20251105104243663 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.04 | 27.08 | -0.028 | 27.108 | 3688.9479 | 0.65428 | 1.0166 | 0.44192 | 219.704 | 258.652 | 209.1517 | 844.4536 | 138.12 | 0.016189 | 1.4805 | 1.097 | -1.6825 | 0.29282 | 5.1532 | 2457.4973 | 280.8631 | 16.9366
65 | tek20251105104257380CH2.csv | CH2 | 20251105104257380 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.04 | 27.08 | -0.028 | 27.108 | 3688.9479 | 0.65894 | 1.0166 | 0.42002 | 213.9223 | 248.641 | 197.7236 | 762.823 | 129.88 | 0.018039 | 1.5688 | 1.126 | -1.5528 | 0.35603 | 5.553 | 4265.1453 | 132.0177 | 16.9816
66 | tek20251105104311076CH2.csv | CH2 | 20251105104311076 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.08 | 27.12 | -0.028 | 27.148 | 3683.5126 | 0.65011 | 1.0167 | 0.4325 | 219.7548 | 249.9245 | 193.7937 | 808.6596 | 137.76 | 0.017812 | 1.5031 | 1.105 | -1.6572 | 0.22573 | 5.3735 | 1888.406 | 394.4511 | 15.9926
67 | tek20251105104324774CH2.csv | CH2 | 20251105104324774 | 25 | 10000 | 0 | 27.2 | 27.2 | -0.028 | 27.228 | 3672.6899 | 0.65722 | 1.0166 | 0.42048 | 219.9074 | 257.261 | 204.6651 | 763.8058 | 135.96 | 0.017824 | 1.563 | 1.1296 | -1.5447 | 0.34867 | 5.544 | 3293.7705 | 209.7473 | 16.9125
68 | tek20251105104338564CH2.csv | CH2 | 20251105104338564 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.16 | 27.2 | -0.028 | 27.228 | 3672.6899 | 0.64686 | 1.0167 | 0.45292 | 219.8565 | 263.3166 | 193.9594 | 886.4122 | 133.96 | 0.017126 | 1.4282 | 1.0845 | -1.7556 | 0.20272 | 5.3073 | 2044.3719 | 337.8542 | 16.1872
69 | tek20251105104352232CH2.csv | CH2 | 20251105104352232 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.08 | 27.12 | -0.028 | 27.148 | 3683.5126 | 0.65438 | 1.0166 | 0.44468 | 219.7548 | 259.5557 | 206.2295 | 854.8402 | 131.44 | 0.018043 | 1.4716 | 1.0984 | -1.6931 | 0.29322 | 5.214 | 2550.1649 | 270.7198 | 16.9578
70 | tek20251105104405908CH2.csv | CH2 | 20251105104405908 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.08 | 27.12 | -0.028 | 27.148 | 3683.5126 | 0.65874 | 1.0166 | 0.41412 | 179.2737 | 236.0173 | 192.0932 | 741.382 | 130.2 | 0.017118 | 1.5907 | 1.1244 | -1.5261 | 0.32656 | 5.1104 | 3266.7097 | 172.4074 | 16.9923
71 | tek20251105104419737CH2.csv | CH2 | 20251105104419737 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.36 | 27.4 | -0.028 | 27.428 | 3645.9093 | 0.65948 | 1.0166 | 0.41275 | 214.3188 | 239.5413 | 147.2583 | 735.3004 | 131.56 | 0.017609 | 1.5978 | 1.1173 | -1.5474 | 0.32554 | 5.2861 | 3076.6984 | 224.7538 | 17.1686
72 | tek20251105104433435CH2.csv | CH2 | 20251105104433435 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.28 | 27.32 | -0.028 | 27.348 | 3656.5745 | 0.67056 | 1.0167 | 0.38972 | 214.2195 | 240.9007 | 143.1975 | 655.8395 | 119.8 | 0.019453 | 1.7206 | 1.1613 | -1.3105 | 0.48127 | 5.3323 | 4016.8888 | 167.5402 | 18.1344
73 | tek20251105104447109CH2.csv | CH2 | 20251105104447109 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.2 | 27.24 | -0.028 | 27.268 | 3667.3023 | 0.67264 | 1.0167 | 0.38236 | 243.0556 | 218.9858 | 136.3445 | 631.5855 | 125 | 0.017361 | 1.7592 | 1.1596 | -1.2682 | 0.48706 | 5.197 | 4555.7686 | 131.6917 | 18.5512
74 | tek20251105104500824CH2.csv | CH2 | 20251105104500824 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.36 | 27.4 | -0.028 | 27.428 | 3645.9093 | 0.67154 | 1.0165 | 0.38837 | 254.8656 | 212.9097 | 120.3112 | 650.9724 | 126.56 | 0.015755 | 1.7291 | 1.1449 | -1.3283 | 0.47569 | 5.1695 | 3464.114 | 183.8588 | 18.54
75 | tek20251105104514611CH2.csv | CH2 | 20251105104514611 | 25 | 10000 | -0.04 | 27.36 | 27.4 | -0.028 | 27.428 | 3645.9093 | 0.67618 | 1.0167 | 0.36568 | 208.5264 | 220.3842 | 102.6388 | 577.1553 | 131.4 | 0.017609 | 1.8491 | 1.1666 | -1.1752 | 0.51389 | 5.0118 | 4148.4366 | 153.5296 | 18.8797
76 | tek20251105104528412CH2.csv | CH2 | 20251105104528412 | 25 | 10000 | -0.04 | 34.6 | 34.64 | -0.028 | 34.668 | 2884.5044 | 0.18376 | 0.35727 | 0.059866 | 199.5163 | 194.8255 | 267.8235 | 14.8195 | 116.88 | 0.022249 | 3.0695 | 1.2638 | 0.024609 | -0.017428 | 4.2231 | 5061.1321 | 127.5985 | 8.19
77 | tek20251105104542076CH2.csv | CH2 | 20251105104542076 | 25 | 10000 | -0.04 | 34.56 | 34.6 | -0.028 | 34.628 | 2887.8364 | 0.17998 | 0.35259 | 0.061471 | 199.4681 | 193.8995 | 265.1196 | 15.6285 | 130.52 | 0.022727 | 2.9279 | 1.2337 | -0.24089 | -0.061952 | 4.2829 | 3026.88 | 213.3011 | 8.5003